## Load profile
Hour | System demand (MW)
1 | 1775.835
2 | 1669.815
3 | 1590.3
4 | 1563.795
5 | 1563.795
6 | 1590.3
7 | 1961.37
8 | 2279.43
9 | 2517.975
10 | 2544.48
11 | 2544.48
12 | 2517.975
13 | 2517.975
14 | 2517.975
15 | 2464.965
16 | 2464.965
17 | 2623.995
18 | 2650.5
19 | 2650.5
20 | 2544.48
21 | 2411.955
22 | 2199.915
23 | 1934.865
24 | 1669.815

## Demand prices
Hour | $/MWh
1 | 26.8514
2 | 26.3555
3 | 26.0012
4 | 25.7179
5 | 21.5095
6 | 25.8595
7 | 32.3067
8 | 39.6749
9 | 44.9885
10 | 43.2173
11 | 41.8712
12 | 39.7458
13 | 39.0373
14 | 38.5414
15 | 41.021
16 | 43.1465
17 | 45.3428
18 | 49.2394
19 | 47.0431
20 | 42.5797
21 | 39.5332
22 | 34.8573
23 | 34.8573
24 | 31.4565

## Load distribution
Load # | Node | % of system load
1 | 1 | 3.8
2 | 2 | 3.4
3 | 3 | 6.3
4 | 4 | 2.6
5 | 5 | 2.5
6 | 6 | 4.8
7 | 7 | 4.4
8 | 8 | 6
9 | 9 | 6.1
10 | 10 | 6.8
11 | 13 | 9.3
12 | 14 | 6.8
13 | 15 | 11.1
14 | 16 | 3.5
15 | 18 | 11.7
16 | 19 | 6.4
17 | 20 | 4.5

## Demand prices - raw data
Start | Elpris | Transport og afgifter | Total | Total
19.11.2024 - 23:00 | 1 | 1.54 | 2.54
19.11.2024 - 22:00 | 1.14 | 1.54 | 2.68
19.11.2024 - 21:00 | 1.18 | 1.54 | 2.72
19.11.2024 - 20:00 | 1.25 | 2.4 | 3.65
19.11.2024 - 19:00 | 1.33 | 2.4 | 3.73
19.11.2024 - 18:00 | 1.4 | 2.4 | 3.8
19.11.2024 - 17:00 | 1.48 | 2.4 | 3.88
19.11.2024 - 16:00 | 1.4 | 1.54 | 2.94
19.11.2024 - 15:00 | 1.38 | 1.54 | 2.92
19.11.2024 - 14:00 | 1.47 | 1.54 | 3.01
19.11.2024 - 13:00 | 1.51 | 1.54 | 3.05
19.11.2024 - 12:00 | 1.54 | 1.54 | 3.08
19.11.2024 - 11:00 | 1.58 | 1.54 | 3.12
19.11.2024 - 10:00 | 1.62 | 1.54 | 3.16
19.11.2024 - 09:00 | 1.64 | 1.54 | 3.18
19.11.2024 - 08:00 | 1.62 | 1.54 | 3.16
19.11.2024 - 07:00 | 1.42 | 1.54 | 2.96
19.11.2024 - 06:00 | 1.26 | 1.54 | 2.8
19.11.2024 - 05:00 | 1.05 | 1.25 | 2.3
19.11.2024 - 04:00 | 1.05 | 1.25 | 2.3
19.11.2024 - 03:00 | 1.01 | 1.25 | 2.26
19.11.2024 - 02:00 | 1.05 | 1.25 | 2.3
19.11.2024 - 01:00 | 1.1 | 1.25 | 2.35
19.11.2024 - 00:00 | 1.16 | 1.25 | 2.41
18.11.2024 - 23:00 | 1.17 | 1.54 | 2.71
18.11.2024 - 22:00 | 1.25 | 1.54 | 2.79
18.11.2024 - 21:00 | 1.26 | 1.54 | 2.8
18.11.2024 - 20:00 | 1.35 | 2.4 | 3.75
18.11.2024 - 19:00 | 1.57 | 2.4 | 3.97
18.11.2024 - 18:00 | 1.67 | 2.4 | 4.07
18.11.2024 - 17:00 | 1.64 | 2.4 | 4.04
18.11.2024 - 16:00 | 1.38 | 1.54 | 2.92
18.11.2024 - 15:00 | 1.22 | 1.54 | 2.76
18.11.2024 - 14:00 | 0.93 | 1.54 | 2.47
18.11.2024 - 13:00 | 0.81 | 1.54 | 2.35
18.11.2024 - 12:00 | 0.88 | 1.54 | 2.42
18.11.2024 - 11:00 | 0.92 | 1.54 | 2.46
18.11.2024 - 10:00 | 0.96 | 1.54 | 2.5
18.11.2024 - 09:00 | 1.11 | 1.54 | 2.65
18.11.2024 - 08:00 | 1.26 | 1.54 | 2.8
18.11.2024 - 07:00 | 1.09 | 1.54 | 2.63
18.11.2024 - 06:00 | 0.74 | 1.54 | 2.28
18.11.2024 - 05:00 | 0.44 | 1.25 | 1.69
18.11.2024 - 04:00 | 0.4 | 1.25 | 1.65
18.11.2024 - 03:00 | 0.29 | 1.25 | 1.54
18.11.2024 - 02:00 | 0.29 | 1.25 | 1.54
18.11.2024 - 01:00 | 0.28 | 1.25 | 1.53
18.11.2024 - 00:00 | 0.28 | 1.25 | 1.53
17.11.2024 - 23:00 | 0.38 | 1.54 | 1.92
17.11.2024 - 22:00 | 0.45 | 1.54 | 1.99
17.11.2024 - 21:00 | 0.49 | 1.54 | 2.03
17.11.2024 - 20:00 | 0.5 | 2.4 | 2.9
17.11.2024 - 19:00 | 0.51 | 2.4 | 2.91
17.11.2024 - 18:00 | 0.52 | 2.4 | 2.92
17.11.2024 - 17:00 | 0.53 | 2.4 | 2.93
17.11.2024 - 16:00 | 0.52 | 1.54 | 2.06
17.11.2024 - 15:00 | 0.47 | 1.54 | 2.01
17.11.2024 - 14:00 | 0.51 | 1.54 | 2.05
17.11.2024 - 13:00 | 0.3 | 1.54 | 1.84
17.11.2024 - 12:00 | 0.34 | 1.54 | 1.88
17.11.2024 - 11:00 | 0.34 | 1.54 | 1.88
17.11.2024 - 10:00 | 0.38 | 1.54 | 1.92
17.11.2024 - 09:00 | 0.44 | 1.54 | 1.98
17.11.2024 - 08:00 | 0.43 | 1.54 | 1.97
17.11.2024 - 07:00 | 0.45 | 1.54 | 1.99
17.11.2024 - 06:00 | 0.41 | 1.54 | 1.95
17.11.2024 - 05:00 | 0.35 | 1.25 | 1.6
17.11.2024 - 04:00 | 0.39 | 1.25 | 1.64
17.11.2024 - 03:00 | 0.43 | 1.25 | 1.68
17.11.2024 - 02:00 | 0.44 | 1.25 | 1.69
17.11.2024 - 01:00 | 0.37 | 1.25 | 1.62
17.11.2024 - 00:00 | 0.31 | 1.25 | 1.56
16.11.2024 - 23:00 | 0.41 | 1.54 | 1.95
16.11.2024 - 22:00 | 0.47 | 1.54 | 2.01
16.11.2024 - 21:00 | 0.52 | 1.54 | 2.06
16.11.2024 - 20:00 | 0.5 | 2.4 | 2.9
16.11.2024 - 19:00 | 0.53 | 2.4 | 2.93
16.11.2024 - 18:00 | 0.58 | 2.4 | 2.98
16.11.2024 - 17:00 | 0.6 | 2.4 | 3
16.11.2024 - 16:00 | 0.52 | 1.54 | 2.06
16.11.2024 - 15:00 | 0.5 | 1.54 | 2.04
16.11.2024 - 14:00 | 0.43 | 1.54 | 1.97
16.11.2024 - 13:00 | 0.41 | 1.54 | 1.95
16.11.2024 - 12:00 | 0.42 | 1.54 | 1.96
16.11.2024 - 11:00 | 0.41 | 1.54 | 1.95
16.11.2024 - 10:00 | 0.37 | 1.54 | 1.91
16.11.2024 - 09:00 | 0.27 | 1.54 | 1.81
16.11.2024 - 08:00 | 0.26 | 1.54 | 1.8
16.11.2024 - 07:00 | 0.19 | 1.54 | 1.73
16.11.2024 - 06:00 | 0.19 | 1.54 | 1.73
16.11.2024 - 05:00 | 0.19 | 1.25 | 1.44
16.11.2024 - 04:00 | 0.19 | 1.25 | 1.44
16.11.2024 - 03:00 | 0.19 | 1.25 | 1.44
16.11.2024 - 02:00 | 0.19 | 1.25 | 1.44
16.11.2024 - 01:00 | 0.25 | 1.25 | 1.5
16.11.2024 - 00:00 | 0.27 | 1.25 | 1.52
15.11.2024 - 23:00 | 0.27 | 1.54 | 1.81
15.11.2024 - 22:00 | 0.31 | 1.54 | 1.85
15.11.2024 - 21:00 | 0.46 | 1.54 | 2
15.11.2024 - 20:00 | 0.53 | 2.4 | 2.93
15.11.2024 - 19:00 | 0.53 | 2.4 | 2.93
15.11.2024 - 18:00 | 0.87 | 2.4 | 3.27
15.11.2024 - 17:00 | 1.09 | 2.4 | 3.49
15.11.2024 - 16:00 | 1.05 | 1.54 | 2.59
15.11.2024 - 15:00 | 1.04 | 1.54 | 2.58
15.11.2024 - 14:00 | 1.04 | 1.54 | 2.58
15.11.2024 - 13:00 | 1.06 | 1.54 | 2.6
15.11.2024 - 12:00 | 1.11 | 1.54 | 2.65
15.11.2024 - 11:00 | 1.16 | 1.54 | 2.7
15.11.2024 - 10:00 | 1.41 | 1.54 | 2.95
15.11.2024 - 09:00 | 1.44 | 1.54 | 2.98
15.11.2024 - 08:00 | 1.53 | 1.54 | 3.07
15.11.2024 - 07:00 | 1.35 | 1.54 | 2.89
15.11.2024 - 06:00 | 1.04 | 1.54 | 2.58
15.11.2024 - 05:00 | 0.99 | 1.25 | 2.24
15.11.2024 - 04:00 | 0.99 | 1.25 | 2.24
15.11.2024 - 03:00 | 1.09 | 1.25 | 2.34
15.11.2024 - 02:00 | 1.09 | 1.25 | 2.34
15.11.2024 - 01:00 | 1.11 | 1.25 | 2.36
15.11.2024 - 00:00 | 1.13 | 1.25 | 2.38
14.11.2024 - 23:00 | 1.21 | 1.54 | 2.75
14.11.2024 - 22:00 | 1.3 | 1.54 | 2.84
14.11.2024 - 21:00 | 1.37 | 1.54 | 2.91
14.11.2024 - 20:00 | 1.45 | 2.4 | 3.85
14.11.2024 - 19:00 | 1.54 | 2.4 | 3.94
14.11.2024 - 18:00 | 1.6 | 2.4 | 4
14.11.2024 - 17:00 | 1.61 | 2.4 | 4.01
14.11.2024 - 16:00 | 1.53 | 1.54 | 3.07
14.11.2024 - 15:00 | 1.48 | 1.54 | 3.02
14.11.2024 - 14:00 | 1.41 | 1.54 | 2.95
14.11.2024 - 13:00 | 1.35 | 1.54 | 2.89
14.11.2024 - 12:00 | 1.22 | 1.54 | 2.76
14.11.2024 - 11:00 | 1.2 | 1.54 | 2.74
14.11.2024 - 10:00 | 1.17 | 1.54 | 2.71
14.11.2024 - 09:00 | 1.2 | 1.54 | 2.74
14.11.2024 - 08:00 | 1.25 | 1.54 | 2.79
14.11.2024 - 07:00 | 1.1 | 1.54 | 2.64
14.11.2024 - 06:00 | 0.92 | 1.54 | 2.46
14.11.2024 - 05:00 | 0.63 | 1.25 | 1.88
14.11.2024 - 04:00 | 0.56 | 1.25 | 1.81
14.11.2024 - 03:00 | 0.62 | 1.25 | 1.87
14.11.2024 - 02:00 | 0.61 | 1.25 | 1.86
14.11.2024 - 01:00 | 0.61 | 1.25 | 1.86
14.11.2024 - 00:00 | 0.64 | 1.25 | 1.89

## DP - calculations
Start | Elpris | Transport og afgifter | Total | 1 Dkk = | 0.1417 | $ (november 18th 2024)
19.11.2024 - 00:00 | 1.16 | 0 | 1.16 |  | https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=DKK&To=USD
18.11.2024 - 00:00 | 0.28 | 0 | 1.53
17.11.2024 - 00:00 | 0.31 | 0 | 1.53 | Hour | Dkk/kWh | $/MWh | $/MWh
16.11.2024 - 00:00 | 0.27 | 0 | 1.53 | 1 | 0.63167 | 89.5047 | 26.8514
15.11.2024 - 00:00 | 1.13 | 0 | 1.53 | 2 | 0.62 | 87.8516 | 26.3555
14.11.2024 - 00:00 | 0.64 | 0 | 1.53 | 3 | 0.61167 | 86.6708 | 26.0012
| 0.63167 | 0 | 1.53 | 4 | 0.605 | 85.7262 | 25.7179
19.11.2024 - 01:00 | 1.1 | 0 | 1.53 | 5 | 0.506 | 71.6983 | 21.5095
18.11.2024 - 01:00 | 0.28 | 0 | 1.53 | 6 | 0.60833 | 86.1985 | 25.8595
17.11.2024 - 01:00 | 0.37 | 0 | 1.53 | 7 | 0.76 | 107.6891 | 32.3067
16.11.2024 - 01:00 | 0.25 | 0 | 1.53 | 8 | 0.93333 | 132.2497 | 39.6749
15.11.2024 - 01:00 | 1.11 | 0 | 1.53 | 9 | 1.0583 | 149.9618 | 44.9885
14.11.2024 - 01:00 | 0.61 | 0 | 1.53 | 10 | 1.0167 | 144.0578 | 43.2173
| 0.62 | 0 | 1.53 | 11 | 0.985 | 139.5707 | 41.8712
19.11.2024 - 02:00 | 1.05 | 0 | 1.53 | 12 | 0.935 | 132.4859 | 39.7458
18.11.2024 - 02:00 | 0.29 | 0 | 1.53 | 13 | 0.91833 | 130.1243 | 39.0373
17.11.2024 - 02:00 | 0.44 | 0 | 1.53 | 14 | 0.90667 | 128.4712 | 38.5414
16.11.2024 - 02:00 | 0.19 | 0 | 1.53 | 15 | 0.965 | 136.7368 | 41.021
15.11.2024 - 02:00 | 1.09 | 0 | 1.53 | 16 | 1.015 | 143.8216 | 43.1465
14.11.2024 - 02:00 | 0.61 | 0 | 1.53 | 17 | 1.0667 | 151.1426 | 45.3428
| 0.61167 | 0 | 1.53 | 18 | 1.1583 | 164.1314 | 49.2394
19.11.2024 - 03:00 | 1.01 | 0 | 1.53 | 19 | 1.1067 | 156.8104 | 47.0431
18.11.2024 - 03:00 | 0.29 | 0 | 1.53 | 20 | 1.0017 | 141.9323 | 42.5797
17.11.2024 - 03:00 | 0.43 | 0 | 1.53 | 21 | 0.93 | 131.7774 | 39.5332
16.11.2024 - 03:00 | 0.19 | 0 | 1.53 | 22 | 0.82 | 116.1909 | 34.8573
15.11.2024 - 03:00 | 1.09 | 0 | 1.53 | 23 | 0.82 | 116.1909 | 34.8573
14.11.2024 - 03:00 | 0.62 | 0 | 1.53 | 24 | 0.74 | 104.8552 | 31.4565
| 0.605 | 0 | 1.53
18.11.2024 - 04:00 | 0.4 | 0 | 1.53
17.11.2024 - 04:00 | 0.39 | 0 | 1.53
16.11.2024 - 04:00 | 0.19 | 0 | 1.53
15.11.2024 - 04:00 | 0.99 | 0 | 1.53
14.11.2024 - 04:00 | 0.56 | 0 | 1.53
| 0.506 | 0 | 1.53
19.11.2024 - 05:00 | 1.05 | 0 | 1.53
18.11.2024 - 05:00 | 0.44 | 0 | 1.53
17.11.2024 - 05:00 | 0.35 | 0 | 1.53
16.11.2024 - 05:00 | 0.19 | 0 | 1.53
15.11.2024 - 05:00 | 0.99 | 0 | 1.53
14.11.2024 - 05:00 | 0.63 | 0 | 1.53
| 0.60833 | 0 | 1.53
19.11.2024 - 06:00 | 1.26 | 0 | 1.53
18.11.2024 - 06:00 | 0.74 | 0 | 1.53
17.11.2024 - 06:00 | 0.41 | 0 | 1.53
16.11.2024 - 06:00 | 0.19 | 0 | 1.53
15.11.2024 - 06:00 | 1.04 | 0 | 1.53
14.11.2024 - 06:00 | 0.92 | 0 | 1.53
| 0.76 | 0 | 1.53
19.11.2024 - 07:00 | 1.42 | 0 | 1.53
18.11.2024 - 07:00 | 1.09 | 0 | 1.53
17.11.2024 - 07:00 | 0.45 | 0 | 1.53
16.11.2024 - 07:00 | 0.19 | 0 | 1.53
15.11.2024 - 07:00 | 1.35 | 0 | 1.53
14.11.2024 - 07:00 | 1.1 | 0 | 1.53
| 0.93333 | 0 | 1.53
19.11.2024 - 08:00 | 1.62 | 0 | 1.53
18.11.2024 - 08:00 | 1.26 | 0 | 1.53
17.11.2024 - 08:00 | 0.43 | 0 | 1.53
16.11.2024 - 08:00 | 0.26 | 0 | 1.53
15.11.2024 - 08:00 | 1.53 | 0 | 1.53
14.11.2024 - 08:00 | 1.25 | 0 | 1.53
| 1.0583 | 0 | 1.53
19.11.2024 - 09:00 | 1.64 | 0 | 1.53
18.11.2024 - 09:00 | 1.11 | 0 | 1.53
17.11.2024 - 09:00 | 0.44 | 0 | 1.53
16.11.2024 - 09:00 | 0.27 | 0 | 1.53
15.11.2024 - 09:00 | 1.44 | 0 | 1.53
14.11.2024 - 09:00 | 1.2 | 0 | 1.53
| 1.0167 | 0 | 1.53
19.11.2024 - 10:00 | 1.62 | 0 | 1.53
18.11.2024 - 10:00 | 0.96 | 0 | 1.53
17.11.2024 - 10:00 | 0.38 | 0 | 1.53
16.11.2024 - 10:00 | 0.37 | 0 | 1.53
15.11.2024 - 10:00 | 1.41 | 0 | 1.53
14.11.2024 - 10:00 | 1.17 | 0 | 1.53
| 0.985 | 0 | 1.53
19.11.2024 - 11:00 | 1.58 | 0 | 1.53
18.11.2024 - 11:00 | 0.92 | 0 | 1.53
17.11.2024 - 11:00 | 0.34 | 0 | 1.53
16.11.2024 - 11:00 | 0.41 | 0 | 1.53
15.11.2024 - 11:00 | 1.16 | 0 | 1.53
14.11.2024 - 11:00 | 1.2 | 0 | 1.53
| 0.935 | 0 | 1.53
19.11.2024 - 12:00 | 1.54 | 0 | 1.53
18.11.2024 - 12:00 | 0.88 | 0 | 1.53
17.11.2024 - 12:00 | 0.34 | 0 | 1.53
16.11.2024 - 12:00 | 0.42 | 0 | 1.53
15.11.2024 - 12:00 | 1.11 | 0 | 1.53
14.11.2024 - 12:00 | 1.22 | 0 | 1.53
| 0.91833 | 0 | 1.53
19.11.2024 - 13:00 | 1.51 | 0 | 1.53
18.11.2024 - 13:00 | 0.81 | 0 | 1.53
17.11.2024 - 13:00 | 0.3 | 0 | 1.53
16.11.2024 - 13:00 | 0.41 | 0 | 1.53
15.11.2024 - 13:00 | 1.06 | 0 | 1.53
14.11.2024 - 13:00 | 1.35 | 0 | 1.53
| 0.90667 | 0 | 1.53
19.11.2024 - 14:00 | 1.47 | 0 | 1.53
18.11.2024 - 14:00 | 0.93 | 0 | 1.53
17.11.2024 - 14:00 | 0.51 | 0 | 1.53
16.11.2024 - 14:00 | 0.43 | 0 | 1.53
15.11.2024 - 14:00 | 1.04 | 0 | 1.53
14.11.2024 - 14:00 | 1.41 | 0 | 1.53
| 0.965 | 0 | 1.53
19.11.2024 - 15:00 | 1.38 | 0 | 1.53
18.11.2024 - 15:00 | 1.22 | 0 | 1.53
17.11.2024 - 15:00 | 0.47 | 0 | 1.53
16.11.2024 - 15:00 | 0.5 | 0 | 1.53
15.11.2024 - 15:00 | 1.04 | 0 | 1.53
14.11.2024 - 15:00 | 1.48 | 0 | 1.53
| 1.015 | 0 | 1.53
19.11.2024 - 16:00 | 1.4 | 0 | 1.53
18.11.2024 - 16:00 | 1.38 | 0 | 1.53
17.11.2024 - 16:00 | 0.52 | 0 | 1.53
16.11.2024 - 16:00 | 0.52 | 0 | 1.53
15.11.2024 - 16:00 | 1.05 | 0 | 1.53
14.11.2024 - 16:00 | 1.53 | 0 | 1.53
| 1.0667 | 0 | 1.53
19.11.2024 - 17:00 | 1.48 | 0 | 1.53
18.11.2024 - 17:00 | 1.64 | 0 | 1.53
17.11.2024 - 17:00 | 0.53 | 0 | 1.53
16.11.2024 - 17:00 | 0.6 | 0 | 1.53
15.11.2024 - 17:00 | 1.09 | 0 | 1.53
14.11.2024 - 17:00 | 1.61 | 0 | 1.53
| 1.1583 | 0 | 1.53
19.11.2024 - 18:00 | 1.4 | 0 | 1.53
18.11.2024 - 18:00 | 1.67 | 0 | 1.53
17.11.2024 - 18:00 | 0.52 | 0 | 1.53
16.11.2024 - 18:00 | 0.58 | 0 | 1.53
15.11.2024 - 18:00 | 0.87 | 0 | 1.53
14.11.2024 - 18:00 | 1.6 | 0 | 1.53
| 1.1067 | 0 | 1.53
19.11.2024 - 19:00 | 1.33 | 0 | 1.53
18.11.2024 - 19:00 | 1.57 | 0 | 1.53
17.11.2024 - 19:00 | 0.51 | 0 | 1.53
16.11.2024 - 19:00 | 0.53 | 0 | 1.53
15.11.2024 - 19:00 | 0.53 | 0 | 1.53
14.11.2024 - 19:00 | 1.54 | 0 | 1.53
| 1.0017 | 0 | 1.53
19.11.2024 - 20:00 | 1.25 | 0 | 1.53
18.11.2024 - 20:00 | 1.35 | 0 | 1.53
17.11.2024 - 20:00 | 0.5 | 0 | 1.53
16.11.2024 - 20:00 | 0.5 | 0 | 1.53
15.11.2024 - 20:00 | 0.53 | 0 | 1.53
14.11.2024 - 20:00 | 1.45 | 0 | 1.53
| 0.93 | 0 | 1.53
18.11.2024 - 21:00 | 1.26 | 0 | 1.53
17.11.2024 - 21:00 | 0.49 | 0 | 1.53
16.11.2024 - 21:00 | 0.52 | 0 | 1.53
15.11.2024 - 21:00 | 0.46 | 0 | 1.53
14.11.2024 - 21:00 | 1.37 | 0 | 1.53
| 0.82 | 0 | 1.53
19.11.2024 - 22:00 | 1.14 | 0 | 1.53
18.11.2024 - 22:00 | 1.25 | 0 | 1.53
17.11.2024 - 22:00 | 0.45 | 0 | 1.53
16.11.2024 - 22:00 | 0.47 | 0 | 1.53
15.11.2024 - 22:00 | 0.31 | 0 | 1.53
14.11.2024 - 22:00 | 1.3 | 0 | 1.53
| 0.82 | 0 | 1.53
19.11.2024 - 23:00 | 1 | 0 | 1.53
18.11.2024 - 23:00 | 1.17 | 0 | 1.53
17.11.2024 - 23:00 | 0.38 | 0 | 1.53
16.11.2024 - 23:00 | 0.41 | 0 | 1.53
15.11.2024 - 23:00 | 0.27 | 0 | 1.53
14.11.2024 - 23:00 | 1.21 | 0 | 1.53
| 0.74 | 0 | 1.53